Inhaltsverzeichnis

7. Dienstleistungsrealisierung	2

7.1 Planung der Dienstleistung	2

7.2 Kundenbezogene Prozesse	2

7.2.1 Anforderungen in Bezug auf Patienten / Krankenkassen	2

7.2.2 Bewertung von Anforderungen	2

7.2.3 Kommunikation mit den Kunden	2

Patienten	2

Krankenkassen	2

7.3 Entwicklung	3

7.4 Beschaffung	3

7.4.1. Beschaffungsprozesse	3

Auswahl der Lieferanten	3

7.4.2. Beschaffungsangaben	3

7.4.3 Verifizierung von Beschaffungen	3

7.5 Diagnose / Behandlung / Beratung	4

7.5.1 Lenkung der Dienstleistungserbringung	4

Dienstleistungsplanung	4

Patientenakte	4

Diagnose	4

Behandlung	4

Beratung	4

7.5.2 Validierung	4

7.5.3 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	4

7.5.4 Eigentum der Patienten	5

7.5.5 Produkterhaltung	5

7.6 Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln	5

Mitgeltende Unterlagen	6

### 7. Dienstleistungsrealisierung

### 7.1 Planung der Dienstleistung

Wir planen unsere Dienstleistung anhand den Anforderungen unserer Patienten, der gesetzlichen Forderungen, dem Stand der medizinischen Erkenntnisse und den Vorgaben der Krankenkassen. Für unsere Praxis haben wir die drei Kernprozesse Diagnose, Behandlung und Beratung erkannt und definiert. Unsere Prozesse werden in Anlehnung an die DIN 66001 erstellt und freigegeben. Neben der grafischen Darstellung sind in unseren Prozessbeschreibungen die Verantwortungen, die einzelnen Arbeitsschritte, die notwendigen Dokumente und begleitende Information erläutert.

Wir verstehen einen Prozess als eine Abfolge von Tätigkeiten. Dies hilft unserer Leitung bei der Festlegung der Prozesseingaben. Nach der Festlegung werden die erforderlichen Tätigkeiten, Massnahmen und Ressourcen für den Prozess festgelegt, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen.

### 7.2 Kundenbezogene Prozesse

### 7.2.1 Anforderungen in Bezug auf Patienten / Krankenkassen

Wir haben folgende Anforderungen ermittelt:

- Die von Patienten festgelegten Anforderungen einschliesslich der Anforderungen hinsichtlich Verhalten und Tätigkeiten nach der Behandlung, Beratung oder Diagnose.

- Nicht angegebene Anforderungen, die jedoch für die festgelegten oder beabsichtigten Auswirkungen und Verhaltensweisen, soweit bekannt, notwendig sind (Wartezeiten, ergonomische Anforderungen und Anforderungen an die Sicherheit und Gesundheit).

- Gesetzliche und behördliche Anforderungen in Bezug auf unsere Praxis.

### 7.2.2 Bewertung von Anforderungen

Wir bewerten ständig die Anforderungen in Bezug auf unsere Dienstleistung. Über die Ergebnisse der Bewertung und deren Folgemassnahmen werden Aufzeichnungen geführt. Stellen die interessierten Parteien keine weiteren Anforderungen an unsere Praxis, gelten die vorgegebenen Kundenanforderungen als bindend.

### 7.2.3 Kommunikation mit den Kunden

Aufgrund der Gesetzeslage, allgemeinen Verordnungen und Richtlinien kommunizieren wir in zwei Richtungen, welche wir getrennt betrachten.

#### Patienten

- Schriftliche Angebote werden von der Leitung Vorzimmer erstellt und von der Leitung / dem Arzt geprüft und abgezeichnet.

- Sonstige Angebote zur Durchführung einer Behandlung werden in der Regel mündlich durch den Arzt oder versiertes Personal abgegeben, mit dem Patienten besprochen und in der Patientenakte dokumentiert.

- Die Diagnose und Beratung werden in den Prozessbeschreibungen "Diagnose" (751.1) und

"Beratung" (751.3) geregelt.

- In der Patientenakte dokumentieren wir die Kommunikation mit dem Patienten.

- Aus standesrechtlichen Gründen verzichten wir auf eine unzulässige Werbung.

#### Krankenkassen

- Angebote zur Durchführung einer Behandlung werden in der Regel über den Patienten an die Kasse weitergeleitet. In begründeten Ausnahmen kann der Kontakt mit der Krankenkasse direkt postalisch erfolgen.

- Regelleistungen werden quartalsweise mit den Krankenkassen abgerechnet.

- Die Kommunikation mit Krankenkassen und gesetzlichen oder behördlichen Vertretern dokumentieren wir in der Karteikarte (mündlicher/telefonischer Kontakt) oder im entsprechenden Ordner im Praxiscomputer (schriftlicher Kontakt).

- Als Grundlage für die Kommunikation mit den Krankenkassen erkennen wir die jeweiligen Geschäftsbedingungen an.

### 7.3 Entwicklung

Entwicklung im Sinne der Norm DIN EN ISO 9001:2000 wird in unserem Unternehmen nicht betrieben.

### 7.4 Beschaffung

### 7.4.1. Beschaffungsprozesse

Zur Durchführung unserer Dienstleistungen müssen in unserem Unternehmen Beschaffungen getätigt werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die Beschaffung von Zahnersatz, Desinfektionsmittel und Betäubungsmittel, sowie übrige Materialien, welche unsere autorisierten Lieferanten zuliefern. Wir beurteilen unsere Lieferanten anhand der von ihnen gelieferten Produkte.

#### Auswahl der Lieferanten

Die Auswahl unserer Lieferanten erfolgt anhand der Kriterien

- Erreichbarkeit,

- Preisleistungsverhalten,

- Qualität der Waren,

- Verhalten bei Reklamationen,

- Zufriedenheit unserer Kunden,

- allgemeine kaufmännische Anforderung.

Zu unserer üblichen Beschaffung gehören Desinfektionsmittel, Utensilien des täglichen Bedarfs, Büroartikel, Dienstleistungen (z. B. Reparaturen, Wartungen und Einweisungen in neue Geräte), Ver-brauchsartikel allgemeine Art und EDV-Einrichtungen.

Möchten wir bei einem Lieferanten Artikel erwerben, deren Eigenschaften und Art unter das Medizinproduktegesetz bzw. die EWG-Richtlinien 92 -93 -42 fallen, erwarten wir von unserem Lieferanten eine Zertifizierung nach der Norm DIN EN ISO 13485 (Qualitätsmanagementsysteme für Medizinproduktehersteller und -lieferanten).

Alle Aufzeichnungen über unsere Lieferanten (Lieferantenbewertungen, Checklisten, Lieferscheine usw.) werden im Ordner "Bestellungen" aufbewahrt. Die Lieferscheine für Zahnersatz, Implantate und sonstige im Körper dauerhaft verbleibende Produkte werden 10 volle Kalenderjahre aufbewahrt.

### 7.4.2. Beschaffungsangaben

Unsere Bestellungen enthalten stets die folgenden Beschaffungsangaben:

- Name und Anschrift des Lieferanten,

- Produkt,

- Preis,

- Menge,

- interne Bestellnummer,

- ggf. Lieferdatum, wenn keine Angabe: schnellst möglich,

- wenn möglich die Spezifikation des Lieferanten,

- ggf. Angaben über gesetzliche Bestimmungen (LOT-Nummern bzw. Chargennummern).

Unsere Mitarbeiter können bis zu einer Auftragshöhe von 0,- € selbstständig Aufträge aktivieren. Alle Aufträge werden vor Versand dem Praxisinhaber zur Prüfung vorgelegt.

### 7.4.3 Verifizierung von Beschaffungen

Unsere Beschaffungen, wie Reparaturen, Schulungen usw., werden anhand der Beschaffungsangaben und der gesetzlichen Anforderungen (z.B. Haltbarkeit, Checkliste "Materialliste" (824.2), Checkliste "Notfallmedikamentenliste"(824.3)) überprüft. Unsere Geräte (z.B. Röntgengeräte) bedürfen der besonderen Freigabe durch eine fachkundige Stelle. Diese Art von Verifizierung kann somit nur von Externen wahrgenommen werden.

### 7.5 Diagnose / Behandlung / Beratung

### 7.5.1 Lenkung der Dienstleistungserbringung

Alle Dienste, die wir unseren Patienten anbieten, betrachten wir als Dienstleistungen. Die Diagnose, Behandlung und Beratung der Patienten sind unsere erkannten Kernprozesse. Wir planen unsere Dienstleistungen anhand der gesetzlichen Forderungen, der Wünsche unserer Kunden, den örtlichen Gegebenheiten, den Fähigkeiten unseres Personals und den Anforderungen sonstiger interessierter Parteien. Durch eine regelmässige Ausbildung der Mitarbeiter, die Pflege der Räumlichkeiten sowie der Untersuchungs- und Behandlungsgeräte sichern wir einen kontinuierlichen Dienstleistungsablauf.

#### Dienstleistungsplanung

Anhand der Anmeldungen und der Gestaltung unserer Behandlungszeiten planen wir die Durchführung unserer Dienstleistungen. Die Reihenfolge der Behandlung richtet sich nach der Reihenfolge der Bestellung. Notfälle und Schmerzfälle unterliegen nicht dieser Regelung und werden nach Dringlichkeit behandelt. Es wird differenziert:

Schmerzfall = Patient mit akuten oder chronischen Schmerzen (ohne Termin)

Notfall = Patient mit akuten, potentiell lebensbedrohenden Beschwerden (ohne Termin)         sofortige Behandlung

#### Patientenakte

Alle Informationen über unsere Patienten dokumentieren wir in der jeweiligen Patientenakte. Notwendigen Informationen zu den Patienten erhalten die Mitarbeiter aus dieser Akte.

#### Diagnose

Zur Durchführung einer sachgerechten Diagnose benötigen wir folgende Unterlagen und Informationen:

- Patientenakte,

- Vorgeschichte des Patienten,

- Ergebnisse aus der Befragung des Patienten,

- mögliche Angaben von Angehörigen.

Mit dem Patienten wird das Ergebnis der Diagnose besprochen. Das Gespräch beinhaltet mögliche Behandlungsmethoden und eine Beratung (Wechselwirkungen mit den Prozessen ”Beratung” (751.3) und ”Diagnose” (751.1)). Aus dem Ergebnis der Diagnose wird die Behandlung mit den einzelnen Erfolgsschritten festgelegt.

#### Behandlung

Die Behandlung wird mit dem Patienten bereits in der Diagnose oder Beratung beschlossen und festgelegt. Um eine hochwertige Behandlung durchzuführen, werden die einzelnen Schritte und der gedachte Erfolg festgehalten. Der Erfolg der Behandlung wird mit dem Patienten in sinnvollen Abständen bereits während der Behandlung besprochen. Bei der Behandlung von Krankheiten betrachten wir die Linderung bereits als Erfolg.

#### Beratung

Patienten können aus unterschiedlichen Gründen unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Nach der Diagnose bzw. auf Wunsch des Patienten beraten wir unsere Patienten über mögliche Verbesserungen ihrer Gebrechen, Krankheiten oder der Prävention. Die Beratung wird in der Patientenakte schriftlich festgehalten.

### 7.5.2 Validierung

In regelmässigen Abständen überprüfen wir, ob unsere Prozesse noch dem Stand der Wissenschaft / Lehre entsprechen. Die Ergebnisse gehen in die Managementbewertung ein.

### 7.5.3 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

Alle Produkte, die in unser Haus kommen, intern verarbeitet oder den Patienten mitgegeben werden, sind von uns besonders zu kennzeichnen und können bei Bedarf zurückverfolgt werden. Hierbei handelt es sich um Medikamente, Prothesen, Geräte zur Behandlung und sonstige möglicherweise gefährdende Produkte, deren Eigenschaften eine Kennzeichnung und Rückverfolgung erfordern. Für unseren Medikamentenschrank führen wir eine Bestandsliste mit Ein- und Abgängen entsprechend den gesetzlichen Regelungen.

Eingehende Produkte werden entsprechend den Angaben in den Bestellunterlagen vom Lieferanten gekennzeichnet. Unsere Mitarbeiter überprüfen die eingehende Ware auf die in der Bestellung angegeben Beschaffungsangaben. Zu diesem Zweck wird die Bestellung herangezogen und mit den Vorgaben auf dem Lieferschein verglichen. Ist die angelieferte Ware nicht eindeutig mit den Bestellvorgaben übereinstimmend, wird von den Mitarbeitern die Ware zurückgehalten. Falls die Ware auffällige Beschädigungen zeigt oder anzunehmen ist, dass die Lieferung nicht eindeutig den Vorgaben entspricht, wird die Ware ebenfalls gesperrt. Danach wird der Praxisinhaber informiert. Wir gewährleisten, dass alle in unserem Bereich befindlichen Waren eindeutig identifiziert und rückverfolgt werden können. Bei empfindlichen Produkten, wie z. B. Medikamenten, wird die Ware zusätzlich auf das Datum der Haltbarkeit geprüft. Falls wir unseren Patienten Medikamente verschreiben, werden die notwendigen Daten in der Patientenakte vermerkt. Bei operativen Eingriffen in unserem Haus werden in der Patientenakte die Lieferanten der verwendeten Produkte vermerkt (gegebenenfalls durch LOT-Nummern).

Abweichungen:

Werden Abweichungen festgestellt, wird ein interner Massnahmenplan (Checkliste "Massnahmenplan" (8.5.2.1)) erstellt und von der Leitung bewertet, ob die Abweichung zu einer Gefährdung unserer Patienten führen kann. Falls dies der Fall ist, wird gemäss Kapitel 8 Abschnitt 8.3 “Lenkung fehlerhafter Dienstleistungen“ verfahren.

### 7.5.4 Eigentum der Patienten

Unsere Patienten stellen in folgendem Umfang ihr Eigentum unserem Unternehmen zur Verfügung:

- Befunde von anderen Ärzten,

- Röntgenaufnahmen,

- ihre persönlichen Gegenstände während des Besuchs in der Praxis.

Das Eigentum des Kunden wird in der Patientenakte oder an einem anderen geeigneten Ort aufbewahrt. Wir gewährleisten unseren Kunden, dass sie sich Ihr Eigentum stets in Empfang nehmen können bzw. Auskunft über den Zustand ihres Eigentums erhalten. Die persönliche Garderobe unserer Patienten können wir aus organisatorischen Gründen nicht überwachen, hierzu haben wir für unsere Patienten einen entsprechenden Warnhinweis an der Garderobe angebracht.

Kennzeichnung und Lagerung:

Kundeneigentum, welches über einen längeren Zeitraum in unserem Hause verbleibt, wird besonders gekennzeichnet und mit dem Namen des Patienten sowie gegebenenfalls weiterer persönlicher Daten, die der unmittelbaren Bearbeitung sachdienlich sind, versehen. Falls das Eigentum unserer Patienten in Mitleidenschaft gezogen wird, werden die betroffenen Patienten unmittelbar benachrichtigt.

### 7.5.5 Produkterhaltung

In unserer Praxis befinden sich Produkte und Waren, wie beispielsweise Medikamente, deren Produkterhaltung überwacht werden muss. Einmal im Monat überprüfen unsere Mitarbeiter, ob die Ware noch die geforderten Eigenschaften besitzt. Die Leitung überzeugt sich stichprobenartig vom Zustand der Produkte im Lager (Medizinschrank). Werden bei den Prüfungen Unregelmässigkeiten festgestellt, wird gemäß Kapitel 8 Abschnitt 8.3 “Lenkung fehlerhafter Produkte“ verfahren.

Bei der Versendung von Produkten im Rahmen unserer Tätigkeit, wählen wir eine geeignete Art und Weise der Verpackung und des Versandes, um eine Beeinträchtigungen der Produkte zu verhindern. Unser Sauberkeitskonzept (vgl. Kapitel 6) unterstützt die Erhaltung unserer Produkte.

### 7.6 Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln

Für verschiedene Diagnosen und als Unterstützung für unsere Untersuchungen benötigen wir Prüfmittel. Diese Prüfmittel werden durch die Leitung beschafft, einer eingehenden Wareneingangsuntersuchung unterzogen und bei entsprechender Eignung freigegeben. Die in unserem Unternehmen befindlichen Prüfmittel sind in Checkliste "Prüfgerätekarte" (760.1) Teil “Liste der Prüfmittel“ zusammengefasst. Für jedes Prüfmittel wird eine Prüfgerätekarte erstellt. Die Prüfgerätekarte gibt Auskunft über das Alter, die Bezeichnung des Prüfmittels, den vorgesehenen Zweck, den Messbereich, der Genauigkeit und das Datum der letzten Kalibrierung. Unsere Prüfmittel werden im jährlichen Rhythmus kalibriert. Nach Anlieferung wird durch die Leitung das Prüfmittel auf seine Tauglichkeit überprüft. Steht ein Prüfmittel zur Kalibrierung an, wird es an ein Kalibrierlabor versandt. Falls das Prüfmittel in einem Gerät fest montiert und das Datum der nächsten Kalibrierung überschritten ist, wird das Gerät nicht mehr eingesetzt bis eine erneute Kalibrierung durch den Kundendienst durchgeführt wurde. Alle Nachweise für unsere Prüfmittel werden vom Vorzimmer aufbewahrt. Bei diesen Aufzeichnungen sind auch Nachweise für die Wartung unserer Geräte aufgeführt.

Mitgeltende Unterlagen

741.1      	Prozessbeschreibung "Auswahl Lieferanten"

751.1 		Prozessbeschreibung "Diagnose"

751.2 		Prozessbeschreibung "Behandlung"

  - Prozessbeschreibung "Beratung"

755.1 		Prozessbeschreibung "Versand"

742.1		Arbeitsanweisung "Wareneingang"

  - Arbeitsanweisung "Patientenakte"

  - Arbeitsanweisung "Datenschutz-Patientenakte"

753.1 		Arbeitsanweisung "Kennzeichnung und Rückverfolgung"

742.1		Checkliste "Beschaffungsvorlage"

751.2 		Checkliste "Patientenakte"

760.1 		Checkliste "Prüfgerätekarte"

852.1		Checkliste "Massnahmenplan"