### Grundlage

Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft BGV A2

### Gültigkeit

für die gesamten Räume der Zahnarztpraxis

### Ziel und Grund

• Verhinderung von Bränden

• Verhinderung der Gesundheitsgefährdung von Patienten und Personal

### Forderungen

| Gefahren für Mensch und Umwelt | - Gefahr durch Stromschlag - Verbrennungsgefahr - Brandgefahr durch elektrische Betriebsmittel - Gesundheitliche Folgen: Verletzungen, Verbrennungen, Schäden an inneren Organen, Herzstillstand, Blutbildverän-derungen - Arbeitsrechtliche Folgen: Disziplinarmaßnahmen bei Nicht-beachtung des Eingriffes Unbefugter an Elektroanlagen |
| --- | --- |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensmaßregeln | - Nur unterwiesene Personen dürfen mit elektrischen Be-triebsmitteln arbeiten. - Unfallverhütungsvorschriften sowie Betriebsanleitungen be-achten. (BGV A2) - Vor Arbeitsbeginn Betriebsmittel auf ordnungsgemäßen Zu-stand prüfen. - Leitungen sind vor mechanischen Beschädigungen ge-schützt zu verlegen. - Im Feuchtbereich dürfen nur Betriebsmittel verwendet wer-den, die spritzwassergeschützt sind. |
| Verhalten im Gefahrfall | - Bei Gefahr sofort die elektrische Anlage abschalten (Netzkabel aus Steckdose ziehen, Hauptsicherung ausschalten). - Elektrofachkraft verständigen. |
| Erste Hilfe | - Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. - Ersthelfer: Zahnarzt - siehe: AA "Alarmplan-Brandfall" AA "Alarmplan-Erste Hilfe" |
| Instandhaltung, Entsorgung | - Regelmäßige Prüfung entsprechend der Prüflisten. - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind nach Errichtung, Veränderung und Instandsetzung zu prüfen. - Arbeiten nur von Elektrofachkräften oder von elektrotech-nisch unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht von Elektrofachkräften ausführen lassen. |

### Mitgeltende Unterlagen

640.3 	AA "Alarmplan-Brandfall"

640.4 	AA "Alarmplan-Erste Hilfe"

824.5  640.5 	CL "Termine"

BGV A2