| Sterilisator: Euroklav® 29V-S mit Meladem 37 |  | Hersteller: Melag oHG |  |  |  | Baujahr: 2001 |  | Inbetriebnahme: 15.8.2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb: Melag oHG | Lieferant: Wagner Dental Chemnitz |  |  | Fabrik-Nr. 0129V-S1419 |  | Inventarnr. 46 |  | CE-Zertifizierung: CE 0124 |  |
| Standort: Sterilisationsraum |  |  | Betriebliche Zuordnung: Kl. II a ( Anhang I der EG-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG) |  |  |  |  |  |  |
| Komponente |  | # Wartungsarbeit/Vorbeugende Instandhaltung |  |  |  |  |  |  | # Zeitraum |
| gemäss Bedienungsanleitung oder durch Eigenverantwortung festlegen. |  | durchzuführende Massnahme |  |  | durchgeführt am : |  | durch |  | Intervall eintragen |
| gesamter Sterilisator |  | Bescheinigung nach DruckbehV ##### Ersteinweisung |  |  | 15.08.2001 20.08.2001 |  | Melag oHG Wagner-Dental (Hr. Purucker) |  | keine wiederkehrende Prüfung (Prüfgruppe I) |
| gesamter Sterilisator |  | Funtionsprüfung nach Reparatur |  |  | 05.06.2003 |  | Hr. Sieverding Melag oHG |  | keine wiederkehrende Prüfung (Prüfgruppe I) |
| gesamter Sterilisator |  | Funtionsprüfung/Wartung |  |  |  |  | Techniker |  | 2 Jahre bzw. 1000 Chargen (empholen), wird am Display angezeigt |
| gesamter Sterilisator |  | Funktionsprüfung mit Bioindikator |  |  | 21.01.2002 |  | Martin Schaller |  | 1 x jährlich |
| gesamter Sterilisator |  | Funktionsprüfung mit Bioindikator |  |  | 12.02.2003 |  | Martin Schaller |  | 1 x jährlich |
| gesamter Sterilisator |  | Funktionsprüfung mit Bioindikator |  |  | 12.03.2004 |  | Martin Schaller |  | 1 x jährlich |
| gesamter Sterilisator |  | Funktionsprüfung mit Bioindikator |  |  | 07.03.2005 |  | Martin Schaller |  | 1 x jährlich |
| Ersatzteilbevorratung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mischbettharz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |