|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Amalgamabscheider | - Anzeige der Inbetriebnahme an die untere Wasserbehörde (Landratsamt) | vor Inbetriebnahme |
|  | - Genehmigung der Indirekteinleitung durch die untere Wasserbe-hörde | alle 5 Jahre, Verlängerung 3 Monate vor Ablauf der 5 Jahre beantragen |
|  | - Entleerung des Abscheiders im Wartungsbuch dokumentieren | bei Behälterwechsel |
|  | - Abnahmebescheinigung für Abscheidegut | bei Entsorgung |
|  | - Funktionsprüfung Anzeigeelemente | jährlich und nach Reparaturen, Sichtprüfung wöchentlich |
|  | - Veränderung der Abwasseranlage | Anzeige vor Veränderung |
|  | - Wartung des Abscheiders | 1 x jährlich |
|  | - Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes des Amalgamabscheiders | in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 5 Jahre) |
|  | - Unterweisung der Mitarbeiter | mindestens 1 x jährlich |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge (BGV A 4) | - Erstuntersuchung | vor Aufnahme der Beschäftigung (nicht länger als 12 Wochen zurückliegend) |
|  | - 1. Nachuntersuchung (obligatorisch) | nach 12 Monaten |
|  | - weitere Nachuntersuchungen | nach 12 bis 36 Monaten |
|  | - fakultative Nachuntersuchungen | bei Verletzungen oder Infektionsverdacht nach Exposition |
|  | - Abschlussuntersuchung | bei Beendigung der Tätigkeit |
|  | - Unfallmeldung | bei gegebenem Anlass; bei mehr als 3 Tagen Arbeitsunfähigkeit |
|  | - Belehrung über Immunisierung (Unterrichtung über Angebot und mögliche Immunisierungsmaßnahmen) | - bei Indikation vor Aufnahme der Tätigkeit; - in regelmäßigen Abständen (mindestens 1 x jährlich); - Auszubildende – halbjährlich |

| Arbeitsmedizinische Vorsorge (BGV A 4) | - Erstuntersuchung | vor Aufnahme der Beschäftigung (nicht länger als 12 Wochen zurückliegend) |
| --- | --- | --- |
|  | - 1. Nachuntersuchung (obligatorisch) | nach 12 Monaten |
|  | - weitere Nachuntersuchungen | nach 12 bis 36 Monaten |
|  | - fakultative Nachuntersuchungen | bei Verletzungen oder Infektionsverdacht nach Exposition |
|  | - Abschlussuntersuchung | bei Beendigung der Tätigkeit |
|  | - Unfallmeldung | bei gegebenem Anlass; bei mehr als 3 Tagen Arbeitsunfähigkeit |
|  | - Belehrung über Immunisierung (Unterrichtung über Angebot und mögliche Immunisierungsmaßnahmen) | - bei Indikation vor Aufnahme der Tätigkeit; - in regelmäßigen Abständen (mindestens 1 x jährlich); - Auszubildende – halbjährlich |
|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| Arbeitsschutz | - Arbeitsplatzanalyse nach Arbeitsschutzgesetz und Gefahrstoffverordnung - Arbeitgeber/in hat Beurteilung je nach Art der Tätigkeit vorzunehmen | einmalig bei Beginn der Tätigkeit und nach Änderungen |
| Brandschutz | - regelmäßige Überprüfung und Wartung der Feuerlöscheinrichtungen | alle 2 Jahre |
| Belehrungen und Unterweisungen | - siehe 622.8 CL "ProtokollUnterweisung" | 1 x jählich |
| Beschäftigung Jugendlicher | - Abschluss des Berufsausbildungsvertrages | vor Beginn der Ausbildung |
|  | - Meldung bei der zuständigen BZK | vor Beginn der Ausbildung (spätestens innerhalb 1 Woche) |
|  | - Erstuntersuchung (darf nicht länger als 14 Monate zurückliegen) Erstuntersuchung bedarf es nicht bei geringfügiger oder nicht länger als 2 Monate dauernden Beschäftigung | vor Aufnahme der erstmaligen Beschäftigung |
|  | - Hinweis des Jugendlichen auf die 1. Nachuntersuchung durch die/den Arbeitgeber/in | 9 Monate nach Aufnahme der Beschäftigung |
|  | - 1. Nachuntersuchung (vom Jugendlichen durch Vorlage ärztl. Be scheinigung nachzuweisen; Untersuchung darf nicht länger als 3 Monate zurückliegen) | 1 Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung |
|  | - Weitere Nachuntersuchungen (kann der Jugendliche freiwillig in Anspruch nehmen) | jedes weitere Jahr nach der 1. Nachuntersuchung |
|  | - Übernahme eines jugendlichen Arbeitnehmers | vor Aufnahme der Beschäftigung Vorlage der Bescheinigung über die Erst- bzw. Nachuntersuchung |
|  | - Aufbewahrung der Bescheinigungen | bis zur Beendigung der Beschäftigung längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres |
|  | - Zwischenprüfung | Anmeldung unter Wahrung der Anmeldefrist |
|  | - Abschlussprüfung | Anmeldung unter Wahrung der Anmeldefrist |
|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| Betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst (BUS-Dienst) | - Sicherheitstechnische Betreuung (BGV A 6) - Nachweis der sicherheitstechnischen Betreuung (Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Anschluss an Rahmenvertrag der LZK) gegenüber der BGW | innerhalb von 12 Monaten nach Entstehen der Verpflichtung (Praxiseröffnung) |
|  | - Einsatzzeiten (regelmäßige Überprüfung der sicherheits-technischen Belange) – abhängig von Mitarbeiterzahl | (jährlich) bzw. in 3-jährigen Intervallen |
|  | - Betriebsärztliche Betreuung (BGV A 7) - Nachweis der betriebsärztlichen Betreuung (Bestellung eins Betriebsarztes) oder Anschluss an Rahmenvertrag der LZK) gegenüber der BGW | innerhalb von 12 Monaten nach Entstehen der Verpflichtung (Praxiseröffnung) |
|  | - Einsatzzeiten (regelmäßige Überprüfung der betriebsärztlichen Belange) – abhängig von Mitarbeiterzahl | (jährlich) bzw. in 3-jährigen Intervallen |
| Bildschirmarbeitsplatz | - Überprüfung nach Bildschirmarbeitsplatzverordnung (BildschArbV) | einmalig zu Beginn der Tätigkeit und nach Änderungen; evtl. Nachuntersuchung nach 5 Jahren Tätigkeit |
| Druckgeräte (BetrSichV) bP=Befähigte Person zÜwst=zugelassene Überwachungstelle |  |  |
|  | - Prüfung vor Inbetriebnahme (auch vor Wiederinbetriebnahme nach Änderung) durch bP (Klasse 3 u. 2) bzw. zÜwst (Klasse 2 u. 1) | vor Inbetriebnahme |
|  | - wiederkehrende Prüfungen: - Äußere Prüfung (nur bei feuer-, abgas- oder elektrisch beheizten Druckgeräten) durch bP (Klasse 3 u. 2) bzw. zÜwst (Klasse 2 u. 1) - Innere Prüfung durch bP (Klasse 3 u. 2) bzw. zÜwst (Klasse 2 u. 1) - Festigkeitsprüfung durch bP (Klasse 3 u. 2) bzw. zÜwst (Klasse 2 u. 1) | alle 2 Jahre alle 5 Jahre alle 10 Jahre |
|  | - Mängel- und Unfallmeldungen | bei gegebenem Anlass |
|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| Elektrische Anlagen | - BGV A 2 „Elektrische Betriebs-mittel“ |  |
|  | - Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand durch Elektrofachkraft (örtlicher Elektrounternehmer oder Sachkundiger) | vor erster Inbetriebnahme nach Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme |
|  | - Prüfung in bestimmten Zeitabständen |  |
|  | - Ortsfeste elektrische Betriebsmittel | alle 4 Jahre und nach Reparaturen |
|  | - Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in nicht stationären Einrichtungen | monatlich auf Wirksamkeit |
|  | - Fehlerstrom-, Differenzstrom und Fehlerspannungs-Schutzschalter: | auf einwandfreie Funktion durch Betätigung der Prüfeinrichtung: |
|  | - in stationären Anlagen | halbjährlich |
|  | - in nichtstationären Anlagen | arbeitstäglich |
|  | - Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel | halbjährlich; in Büros oder unter ähnlichen Bedingungen alle 2 Jahre und nach Reparatur |
| Entsorgung von Praxisabfällen | - Sammlung getrennt nach Abfallarten Nachweispflicht für besonders überwachungsbedürftige Abfälle beachten | Entsorgungsintervalle nach Bedarf |
|  | - Sonderabfälle | nach eigenem Ermessen bzw. laut Entsorgungsvertrag |
| Erste Hilfe | - Verbandskasten, Notfallausrüstung: - Prüfung auf Vollständigkeit - Funktionsfähigkeit - Verfallsdaten | halbjährlich |
|  | - Unfallmeldungen an BGW | bei gegebenem Anlass |
|  | - Dokumentation Arbeitsunfall | bei gegebenem Anlass |
| Feuerlöscher | - regelmäßige Überprüfung/ Wartung | alle 2 Jahre |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Gasbehälter | - Überprüfung von Gasflaschen (z. B. Sauerstoff-Flaschen) | Frist am Behälterhals eingeprägt |
| Gefahrstoffe | - Gefahrstoffverzeichnis-Aktualisierung | mindestens 1 x jährlich |
| Indirekteinleitung | - siehe unter „Amalgamabscheider“ |  |
| Lasergeräte | - Anzeige der ersten Inbetriebnahme von Lasereinrichtungen der Klassen 3 R, 3 B und 4 | vor Inbetriebnahme beim Gewerbeaufsichtsamt und der BGW |
|  | - Bestellung eines Laserschutzbeauftragten (schriftlich) bei Laser der Klassen 3 R, 3 B und 4 | vor Inbetriebnahme (nicht erforderlich, wenn Betreiber BGW nachweist, dass er selbst Fachkunde besitzt und Betrieb überwacht) |
|  | - sicherheitstechnische Prüfungen (Lasereinrichtungen Klassen 3 R, 3 B und 4) | jährlich |
|  | - seit 01.01.2004 müssen neue Lasergeräte nach der neuen DIN EN 60825-1 11/2001 klassifiziert werden; bei vorhandenen Geräten und solchen, die bis zum 31.12.2003 in Betrieb genommen werden, reicht die alte Klassifizierung aus, es gilt die BGV B 2. | seit 01.01.2004 |
|  | - Mängel- und Unfallanzeigen | bei gegebenem Anlass |
| Medizinprodukte-gesetz (MPG) | - bei Herstellung von Sonderanfertigungen Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten durch Anzeige über www.dimdi.de, die an das Regierungspräsidium weitergeleitet wird. | sofort nach Aufnahme der Tätigkeit |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) | - sicherheitstechnische Kontrollen: aktive nicht implantierbare Medizinprodukte (Anlage 1 MPBetreibV) | Frist nach Angabe des Herstellers (mindestens alle 2 Jahre) |
|  | - messtechnische Kontrollen: Medizinprodukte mit Messfunktion Anlage 2 MPBetreibV | Frist nach Angabe des Herstellers (mindestens alle 2 Jahre) |
|  | - Meldung über Vorkommnisse an die Arzneimittelkommission der BZÄK, die diese an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) weiterleitet oder direkt an das BfArM | bei gegebenem Anlass |
|  | - Meldung der Unverträglichkeit an Arzneimittelkommission der BZÄK | bei gegebenem Anlass |
| Messgeräte | - Blutdruck-Messgerät, Thermometer | siehe Eichplakette (i. d. R. alle 2 Jahre) |
| Praxislabor | - Desinfektions- und Reinigungseinrichtungen, bei denen Vorgang unabhängig vom Benutzer abläuft, sind auf Funktionstüchtigkeit von Sachkundigem zu überprüfen | 1 x jährlich |
| Röntgen |  |  |
|  | - Anzeige des Betriebes bei der Zahnärztlichen Stelle und dem Gewerbeaufsichtsamt | vor Inbetriebnahme |
|  | - Abnahmeprüfung / Sachverständigenprüfung | vor Inbetriebnahme |
|  | - Konstanzprüfung |  |
|  | - Überprüfung der Filmverarbeitung mit Aufnahme und Prüfkörper | arbeitswöchentlich |
|  | - Abbildungskette bei digitalen Röntgeneinrichtungen - Prüfung der Befundmonitore | monatlich arbeitstäglich |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
|  | - Überprüfung der Röntgengeräte, die nicht mit der Überprüfung der Filmverarbeitung geprüft wurden (kommt nur bei mehreren Geräten in der Praxis in Betracht) | alle 3 Monate (zu Beginn dreimalig jeden Monat, wenn alles i. O., dann Verlängerung auf alle 3 Monate nach Allgemeinverfügung der Gewerbeaufsichtsämter) |
|  | - Überprüfung von Unterlagen durch die zahnärztliche Stelle | alle 3 Jahre |
|  | - Überprüfung von Dunkelraum/ Tageslichtaufsatz | jährlich |
|  | - Beendigung des Betriebes | Anzeige beim Gewerbeaufsichtsamt und der Zahnärztlichen Stelle |
|  | - Patientenschutz | vor jeder Aufnahme |
| Sicherheitstechnische- und Gesund-heitskennzeichnung am Arbeitsplatz (BGV A 8) | - regelmäßige Überprüfung des bestimmungsgemäßen Einsatzes und ordnungsgemäßen Zustandes der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung | mindestens alle 2 Jahre |
|  | - Leucht- und Schallzeichen sowie technische Einrichtungen die Sprechzeichen unterstützen | vor der ersten Inbetriebnahme; anschließend mindestens jedoch 1 x jährlich |
| Sterilisatoren | - Wirksamkeitskontrolle (siehe fakultative Überprüfung) | vor Inbetriebnahme |
|  | - periodische Überprüfung mittels Biodindikatoren | halbjährlich bzw. nach 400 Chargen (DIN-Empfehlung) |
|  | - fakultative Überprüfung | vor Inbetriebnahme, nach Reparaturen, Betriebspausen, Standortwechsel oder Umbau |
|  | - Wartung | gemäß Herstellerempfehlungen |
|  | - Gas-Sterilisatoren: |  |
|  | - Befähigungsschein von zu-ständigem Gewerbeaufsichts-amt erforderlich | vor Inbetriebnahme |
|  | - sicherheitstechnische Überprüfung | mindestens 1 x jährlich |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Resterilisation verpackter Instrumente | - Einfachverpackungen bei geschützter Lagerung |  |
|  | - Klarsichtsterilisierverpackung | - nach 6 Monaten |
|  | - Container | - nach 6 Wochen |
|  | - Sterilgutlagerverpackungen bei geschützter Lagerung | bis maximal 5 Jahre |
| Unfallversicherung (gesetzliche) bei der Berufsgenossenschaft | - Anzeige der Praxiseröffnung/ -übernahme | spätestens 1 Woche nach der Eröffnung |
|  | - Änderung der Praxisform | innerhalb von 2 Wochen |
|  | - Beendigung der Praxis | innerhalb von 2 Wochen |
| Vorsorgeuntersuchung nach dem Jugendarbeitschutzgesetz (JArbSchG) | - Erstuntersuchung | vor Beginn der Ausbildung |
|  | - Nachuntersuchung | ein Jahr nach Beginn der Ausbildung |