| Amalgamabscheider: Combi-Separator Typ 7110 |  | Hersteller: Dürr Dental GmbH & Co. KG Bietheim-Bissingen |  |  | Baujahr: 2001 |  | Inbetriebnahme: 29.10.2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb: Kavo GmbH Warthausen | Lieferant: Wagner Dental Chemnitz |  | Fabrik-Nr. SN N 000 115 |  | Inventarnr. 71 |  | Bauartzulassung: Z-64.1-5 |  |
| Standort: Behandlungszimmer |  |  | Betriebliche Zuordnung: gemäß § 8 MPBetreibV, Kl. I nach MPG (§ 13) |  |  |  |  |  |
| Komponente |  | # Wartungsarbeit/Vorbeugende Instandhaltung |  |  |  |  |  | # Zeitraum |
| gemäss Bedienungsanleitung oder durch Eigenverantwortung festlegen. |  | durchzuführende Massnahme |  | durchgeführt am : |  | durch |  | Intervall eintragen |
| Combi - Separator mit Amalgamabscheider |  | Funtionsprüfung (Inbetriebnahme) |  | 15.10.2001 |  | Hr. Purucker Hr Mann Wagner Dental |  | 5 Jahre |
| Combi - Separator mit Amalgamabscheider |  | ##### Ersteinweisung |  | 5.11.2001 |  | Hr. Purucker Hr Mann Wagner Dental |  |  |
| Anzeigeelemente des Combi-Separators |  | Funktionsprüfung |  | 15.10.2001 |  | wie oben |  | 1 Jahr |
| Ersatzteilbevorratung: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Auffangbehälter (zum Recycling) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum | durchgeführt durch | Maßnahme | Bemerkungen | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.09.2002 | Martin Schaller | Kontrolle der Anzeigeelemente Wartung / Inspektion Instandhaltungsmaßnahmen Entleerung | keine |  |
| Datum | durchgeführt durch | Maßnahme | Bemerkungen | Unterschrift |
| 11.11.2003 | Martin Schaller | Kontrolle der Anzeigeelemente Wartung / Inspektion Instandhaltungsmaßnahmen Entleerung | keine |  |
| 09.11.2004 | Martin Schaller | Kontrolle der Anzeigeelemente Wartung / Inspektion Instandhaltungsmaßnahmen Entleerung | keine |  |
| 30.11.2005 | Martin Schaller | Kontrolle der Anzeigeelemente Wartung / Inspektion Instandhaltungsmaßnahmen Entleerung | keine |  |
|  | Martin Schaller | Kontrolle der Anzeigeelemente Wartung / Inspektion Instandhaltungsmaßnahmen Entleerung |  |  |
|  | Martin Schaller | Kontrolle der Anzeigeelemente Wartung / Inspektion Instandhaltungsmaßnahmen Entleerung |  |  |