| Kompressor: Tornado 130 Typ 5271-01 |  | Hersteller: BWB-Werke Burgau |  |  | Baujahr: 2001 |  | Inbetriebnahme: 15.10.2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb: Dürr Dental GmbH & Co. KG | Lieferant: Wagner Dental Chemnitz |  | Fabrik-Nr. SN N 000375 |  | Inventarnr. 65 |  | CE-Zertifizierung: CE 01-0036 |  |
| Standort: Keller |  |  | Betriebliche Zuordnung: Druckbehälter Klasse 3 nach BetrSichV |  |  |  |  |  |
| Komponente |  | # Wartungsarbeit/Vorbeugende Instandhaltung |  |  |  |  |  | # Zeitraum |
| gemäss Bedienungsanleitung oder durch Eigenverantwortung festlegen. |  | durchzuführende Massnahme |  | durchgeführt am : |  | durch |  | Intervall eintragen |
| gesamter Kompressor Kompressor ist wartungsfrei (selbstentwässernd) |  | Abnahmeprüfung nach DruckbehV |  | 02.10.2001 |  | Hr. Pachner Dürr Dental GmbH & Co.KG |  | 7 Jahre |
| gesamter Kompressor |  | ##### Ersteinweisung |  | 5.11.2001 |  | Hr. Purucker Hr. Mann Wagner Dental |  |  |
| gesamter Kompressor |  | MPG Prüfung |  | 18.05.2004 |  | Hr. Purucker Hr. Mann Wagner Dental |  | 7 Jahre |
| Sicherheitsventil |  | Funktion prüfen |  | 08.02.2006 |  | Martin Schaller |  | halbjährlich |
| Filter |  | Filter wechseln |  | 18.05.2004 |  | Hr. Mann |  | jährlich |
| Ersatzteilbevorratung: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filter |  |  |  |  |  |  |  |  |