| Elektrochirurgiegerät: Martin MD 62 | Hersteller: Martin Medizin-Technik Tuttlingen |  |  | Baujahr: 2001 |  | Inbetriebnahme: 19.11.2001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb: Martin Medizin-Technik | Lieferant: Bönig Dental Plauen | Serien-Nr.: MD 62 0200 01 3736 |  | Inventarnr. 78 |  | CE-Zertifizierung: CE 0297 |  |  |
| Betreiber: Martin Schaller |  |  |  | Standort: Behandlungszimmer |  | Betriebl. Zuordnung: Kl. IIb Bedienung nur durch Zahnarzt |  |  |
| Beauftragter: keiner |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komponente | # Wartungsarbeit/Vorbeugende Instandhaltung |  |  |  |  |  |  | # Zeitraum |
| gemäß Bedienungsanleitung oder durch Eigenverantwortung festlegen | durchzuführende Massnahme |  | durchgeführt am : |  | durch |  | Ergebnis: bestanden? | Intervall |
| Gesamtes Gerät und Zubehör (Elektroden) | Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme |  | 19.06.2001 |  | Hersteller |  | ja |  |

| Gesamtes Gerät und Zubehör (Elektroden) | Ersteinweisung des Betreibers (Martin Schaller) | 19.11.2001 | Hr. Hertz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Gesamtes Gerät und Zubehör (Elektroden) | Wiederkehrende Funktionsprüfung | 20.10.2003 | Hr. Schneider (Dentaldepot) | ja | ##### 2 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| # Meldung an Behörden und Hersteller |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Datum | # Meldung unter Verwendung des beiliegenden Formulars durch: | # Meldung an: |
| ###### Funktionsstörung und wiederholte gleichartige Bedienungsfehler |  |  |

| # Meldung an Behörden und Hersteller |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Datum | # Meldung unter Verwendung des beiliegenden Formulars durch: | # Meldung an: |
| # Funktionsstörung und wiederholte gleichartige Bedienungsfehler |  |  |
| # Datum | # Art der Störung | # Folgen |
| Ersatzteilbevorratung: |  |  |