| Behandlungseinheit: Kavo Estetika 1065 T; |  | Hersteller: Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. |  |  |  | Baujahr: 2001 |  | Inbetriebnahme: 15.10.2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb: Kavo GmbH Warthausen | Lieferant: Wagner Dental Chemnitz |  |  | Fabrik-Nr. SN 38929 |  | Inventarnr. 71 |  | CE-Zertifizierung: CE 0123 |  |
| Standort: Behandlungszimmer |  |  | Betriebliche Zuordnung: Gerät gemäß § 8 MPBetreibV |  |  |  |  |  |  |
| Komponente |  | # Wartungsarbeit/Vorbeugende Instandhaltung |  |  |  |  |  |  | # Zeitraum |
| gemäss Bedienungsanleitung oder durch Eigenverantwortung festlegen. |  | durchzuführende Massnahme |  |  | durchgeführt am : |  | durch |  | Intervall eintragen |
| gesamte Einheit ohne Combi - Separator (Amalgamabscheider) |  | Funtionsprüfung |  |  | 15.10.2001 |  | Hr. Purucker Hr. Mann Wagner Dental |  | 5 Jahre |

| gesamte Einheit ohne Combi - Separator (Amalgamabscheider) | Ersteinweisung | 5.11.2001 | Hr. Purucker Hr. Mann Wagner Dental |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ersatzteilbevorratung: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxygenal (Wasserstoffperoxid, 6 %) |  |  |  |  |

##### Op-Lampe